遂宁市城区

二〇二五年一月生活饮用水

卫生监督监测结果公告
为加强生活饮用水卫生监督管理，保障市城区居民生活饮用水卫生质量，根据《生活饮用水卫生监督管理办法》之规定，现将二〇二五年一月市城区市政供水卫生质量抽样监测结果公告如下：一月共抽检末梢水样27件，所测水样卫生指标均符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》的要求。出厂水样2件，所测水样卫生指标均符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》的要求。水源水水样1件，所测水样卫生指标均符合GB 3838-2002《地表水环境质量标准》的要求。

遂宁市卫生健康委员会 

                                          2025年3月4日

