## 计划汇总
附件2： 遂宁市疾病预防控制中心2025年仪器设备周期检定/校准计划表
序号 | 仪器名称 | 型号/规格 | 出厂编号 | 厂家名称 | 数量 | 溯源方式 | 备注
第一批
1 | X射线质量检测仪 | 至尊版B-Piranha | CB2-16050428 | 华锐奥利科 | 1 | 检定或校准，具体方式由供应商依据国家计量技术规范及设备用途确定，并确保符合相关法定要求。
2 | 湿球黑球温度2006型WBGT型指数仪 | WBGT-2006 | 912188 | 北京晓天创科技有限公司 | 1
3 | 湿球黑球温度2006型WBGT型指数仪 | WBGT-2006 | 1058 | 北京晓天创科技有限公司 | 1
4 | 防爆粉尘采样仪 | IFC-2防爆型 | 80671 | 北京劳动保护科学研究所 | 1
5 | 声校准器 | AWA6221B型 | 6221B2773 | 杭州爱华仪器有限公司 | 1
6 | 辐射热计 | MR-5 | 10106 | 北京天跃环保科技有限公司 | 1
7 | fluke 451p χ，γ巡测仪 | fluke 451p | 2350 | 美国福禄克 | 1
8 | 全电脑皂膜流量计 | gilibrator-2 | 809092 | sensidyne美国 | 1
9 | 机械干湿通风表 | DHM2 | 91064 | 天津气象 | 1
10 | 机械干湿通风表 | DHM2 | 91300 | 天津气象 | 1
11 | 普通空盒气压表 | DYM3 | 378 | 长春气相 | 1
12 | 高原空盒气压表 | DYM3-1 | 87 | 长春气相 | 1
13 | 空气采样器 | GiLAirPLus | 20161130037 | SENSIDYNE | 1
14 | 空气采样器 | GiLAirPLus | 20161030082 | SENSIDYNE | 1
15 | 空气采样器 | GiLAirPLus | 20151230081 | SENSIDYNE | 1
16 | 个体声暴露计 | ASV5910型 | 324171 | 杭州爱华仪器有限公司 | 1
17 | 个体声暴露计 | ASV5910型 | 324173 | 杭州爱华仪器有限公司 | 1
18 | 个体声暴露计 | ASV5910型 | 324174 | 杭州爱华仪器有限公司 | 1
19 | 多功能声级计 | AWA6228+ | 322567 | 杭州爱华仪器有限公司 | 1
20 | 便携粉尘采样器 | FDS-30 | 20201372 | 深圳国技仪器有限公司 | 1
21 | 便携粉尘采样器 | FDS-30 | 20201296 | 深圳国技仪器有限公司 | 1
22 | 便携粉尘采样器 | FDS-30 | 20201360 | 深圳国技仪器有限公司 | 1
23 | 便携粉尘采样器 | FDS-30 | 20201363 | 深圳国技仪器有限公司 | 1
24 | 便携式个体采样器 | EM-500 | 10201910 | 深圳国技仪器有限公司 | 1
25 | 便携式个体采样器 | EM-500 | 10201911 | 深圳国技仪器有限公司 | 1
26 | 便携式个体采样器 | EM-500 | 10201912 | 深圳国技仪器有限公司 | 1
27 | 便携式个体采样器 | EM-5000 | 10701288 | 深圳国技仪器有限公司 | 1
28 | 便携式个体采样器 | EM-5000 | 10701289 | 深圳国技仪器有限公司 | 1
29 | 便携式个体采样器 | EM-5000 | 10701290 | 深圳国技仪器有限公司 | 1
30 | 便携式个体采样器 | EM-5000 | 10701291 | 深圳国技仪器有限公司 | 1
31 | 便携式个体采样器 | EM-5000 | 10701292 | 深圳国技仪器有限公司 | 1
32 | 环境级x、r辐射检测仪 | AT1123 | 55258 | 白俄罗斯ATOMTEX公司 | 1
33 | 直读式氡测量仪 | FYCDY | 0208000119102409 | 湖北方圆环保科技有限公司 | 1
34 | 低流量空气采样器 | PCXR8 | A127495 | 美国SKC公司 | 1
35 | 低流量空气采样器 | PCXR8 | A127155 | 美国SKC公司 | 1
36 | 场所辐射检测仪x、γ | RADEYEPRD-E | 31889 | 赛默飞世尔（Thermo） | 1
37 | 累积剂量计（带报警功能） | RadEye G-10 | 35006 | 赛默飞世尔（Thermo） | 1
38 | 累积剂量计（带报警功能） | RadEye G-10 | 35021 | 赛默飞世尔（Thermo） | 1
39 | α/β表面污染监测仪 | 452 | 278512 | 福禄克（FLUKE） | 1
40 | β/γ表面污染监测仪 | 452 | 278504 | 福禄克（FLUKE） | 1
41 | 防爆粉尘采样器 | DS-30 | 20502325 | 深圳国技仪器有限公司 | 1
42 | 防爆粉尘采样器 | DS-30 | 20502314 | 深圳国技仪器有限公司 | 1
43 | 防爆粉尘采样器 | DS-30 | 20502342 | 深圳国技仪器有限公司 | 1
44 | 防爆粉尘采样器 | DS-30 | 20502320 | 深圳国技仪器有限公司 | 1
45 | 电子流量计 | EE-1001A | 100100357 | 深圳国技仪器有限公司 | 1
46 | 电子流量计 | EE-1001B | 100300466 | 深圳国技仪器有限公司 | 1
47 | 孔口流量校准器 | EE-5052 | 100200624 | 深圳国技仪器有限公司 | 1
48 | 便携式个体采样器 | EM-5000 | 10703833 | 深圳国技仪器有限公司 | 1
49 | 便携式个体采样器 | EM-5000 | 10703792 | 深圳国技仪器有限公司 | 1
50 | 便携式个体采样器 | EM-5000 | 10703924 | 深圳国技仪器有限公司 | 1
51 | AWA6201A声校准器 | AWA6021 | 1020138 | 杭州爱华仪器有限公司 | 1
52 | 热释光剂量仪 | 360M | 11223304 | 上海锐比检测技术有限公司 | 1
53 | 中子剂量当量测量仪 | RJ37-7105HP | 230248E02 | 上海仁机仪器仪表有限公司 | 1
54 | 手传振动测定仪 | AHAI3001 | 32300823 | 杭州爱华智能科技有限公司 | 1
55 | 便携式个体采样器 | EM-5000 | 10701638 | 深圳国技仪器有限公司 | 1
56 | 便携式个体采样器 | EM-5000 | 10701627 | 深圳国技仪器有限公司 | 1
57 | 便携式个体采样器 | EM-5000 | 10701654 | 深圳国技仪器有限公司 | 1
58 | 防爆粉尘采样器 | DS-30 | 020201806 | 深圳国技仪器有限公司 | 1
59 | 噪声振动测量仪 | AWA6228 | 203615 | 杭州爱华仪器有限公司 | 1
60 | 复合式气体检测仪 | PGM6208 | M01C030071 | 美国华瑞 | 1
61 | 复合式气体检测仪 | PGM6228 | M01E013594 | 美国华瑞 | 1
62 | 防爆粉尘采样器 | DS-30 | 020201858 | 深圳国技仪器有限公司 | 1
63 | 便携式个体采样器 | EM-500 | 010205180 | 深圳国技仪器有限公司 | 1
64 | 便携式个体采样器 | EM-500 | 010205115 | 深圳国技仪器有限公司 | 1
65 | 便携式个体采样器 | EM-500 | 010205117 | 深圳国技仪器有限公司 | 1
66 | 便携式个体采样器 | EM-500 | 010205187 | 深圳国技仪器有限公司 | 1
67 | 便携式个体采样器 | EM-500 | 010205142 | 深圳国技仪器有限公司 | 1
68 | 个体声暴露计 | AWA5920 | 912105 | 杭州爱华仪器有限公司 | 1
69 | 个体声暴露计 | AWA5920 | 396901 | 杭州爱华仪器有限公司 | 1
70 | 个体声暴露计 | AWA5920 | 397042 | 杭州爱华仪器有限公司 | 1
71 | 个体声暴露计 | AWA5920 | 397038 | 杭州爱华仪器有限公司 | 1
72 | 个体声暴露计 | AWA5920 | 396896 | 杭州爱华仪器有限公司 | 1
73 | 紫外线强度测定仪照计 | TN-2340A | 89578 | 苏州金坛泰纳仪器厂 | 1
74 | 尘埃粒子计数仪器 | HHPC6+ | 1504994243 | 美国贝克曼尔特 | 1
75 | 风速仪 | TES-1340 | 150504672 | 台湾泰仕 | 1
76 | 尘埃粒子计数器 | CSJ-E | 30802 | 苏州自动化仪器仪表研究所 | 1
77 | 智能空气微生物采样器 | ZR-2000型 | 200017123869 | 青岛众瑞智能仪器有限公司 | 1
78 | 智能空气微生物采样器 | ZR-2000型 | 200017123908 | 青岛众瑞智能仪器有限公司 | 1
79 | 手持式颗粒物检测仪 | PC-3500 | / | 格雷沃夫 | 1
80 | 多模式甲醛检测仪 | FM-801 | 060B19 | 北京森馥科技 | 1
81 | 空气质量检测仪 | PC-GW3500-KIT | / | 北京森馥科技 | 1
82 | 徕卡D510激光测距仪 | 徕卡D510 | RFF-LD48T | 徕卡测量系统贸易有限公司 | 1
83 | 手持式激光测距仪 | DE50 | 220200083 | 徕卡测量系统贸易有限公司 | 1
84 | 照度计 | TES-1339R | 220502587 | 泰仕电子工作股份有限公司 | 1
85 | 照度计 | TES-1339R | 220403948 | 泰仕电子工作股份有限公司 | 1
86 | 便携式PH/ORP计 | YHBJ-262型 | 742800NB023070010 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 1
87 | 光散射式粉尘仪 | LD-5C(B)型 | 60124095 | 北京绿林环创科技有限公司 | 1
88 | 数字声级计 | HS5628A | 2023221035 | 嘉兴恒升电子有限公司责任公司 | 1
89 | 标准声源 | HS6020 | 2023614762 | 嘉兴恒升电子有限公司责任公司 | 1
90 | 不分光红外线氧一化碳气体分析仪 | ZR-3320(CO型） | 332001019735 | 青岛众瑞智能仪器有限公司 | 1
91 | 不分光红外线氧二化碳气体分析仪 | ZR-3320(CO2型） | 332021021930 | 青岛众瑞智能仪器有限公司 | 1
92 | 数字式温湿度计 | GY-2060 | 2312031 | 盐城固誉科技有限公司 | 1
93 | 微压计 | GY-2000P | 2312036 | 盐城固誉科技有限公司 | 1
94 | 恒流空气采样泵 | GYQ-2H(0.05-1L/min） | 23125004 | 盐城固誉科技有限公司 | 1
95 | 恒流空气采样泵 | GYQ-2H(0.05-1L/min） | 23125005 | 盐城固誉科技有限公司 | 1
96 | 恒流空气采样泵 | GYQ-2H(0.1-2L/min） | 23125006 | 盐城固誉科技有限公司 | 1
97 | 恒流空气采样泵 | GYQ-2H(0.1-2L/min） | 23125007 | 盐城固誉科技有限公司 | 1
第二批
1 | 电导率仪 | DDB-303A | 610305N0019100299 | 上海精密科学仪器有限公司 | 1 | 检定或校准，具体方式由供应商依据国家计量技术规范及设备用途确定，并确保符合相关法定要求。
2 | 万分之一电子天平 | AUX220 | D449515150 | 日本岛津 | 1
3 | 浊度仪 | TN100 | / | 上海精密科学仪器有限公司 | 1
4 | 原子荧光光度计 | AFS-230E | 2101413 | 北京科创海光仪器有限公司 | 1
5 | 电子天平 | BSA323S-CW | 24892754 | 德国赛多利斯 | 1
6 | 分析天平 | GR-202 | 14231823 | A&D有限公司 | 1
7 | 723分光光度计 | 723 | J0901071 | 上海菁华科技仪器有限公司 | 1
8 | 便携式余氯测定仪 | Q-CL501 0.15KG | 80014001018083 | 深圳清时捷科技有限公司 | 1
9 | FIA-6000+流动注射分析仪 | FIA-6000+ | FIA6000+021197-1509045 | 北京吉天有限公司 | 1 |  | 氨氮、挥发酚、阴离子、氰化物四个模块
10 | 电感耦合等离子体质谱仪 | NexION350X | 85XN6050901 | 铂金埃尔默仪器有限公司 | 1
11 | 紫外可见分光光度计 | UV-1800 | LEH406025 | 上海光谱达仪器有限公司 | 1
12 | 紫外可见分光光度计 | UV-1800 | LEF1408060 | 上海光谱达仪器有限公司 | 1
13 | 十万分之一电子天平 | CPA225D | 32192200 | 北京赛多利斯科学仪器 | 1
14 | 架盘天平 | JP | 3546 | 上海力能电子仪器公司 | 1
15 | 架盘天平 | JP | 2060 | 上海力能电子仪器公司 | 1
16 | 原子荧光光度计-液相色谱联用仪 | AFS-9230/SAP-20 | / | 北京吉天仪器有限公司 | 1
17 | 二氧化氯比色计 | DR300 | S/N 20020A000113 | 哈希（HACH） | 1
18 | 余氯比色计 | DR300 | S/N20020A000759 | 哈希仪器公司 | 1
19 | 二氧化氯比色计 | DR300 | S/N 20020A000129 | 哈希仪器公司 | 1
20 | 原子吸收分光光度计 | PinAAcle900 | PTDC18053104 | 铂金埃尔默仪器有限公司 | 1 |  | 火焰、石墨炉两个模块
21 | 紫外可见分光光度计 | T6新世纪 | 29-1650-01-0972 | 北京普析通用仪器有限公司 | 1
22 | 可见分光光度计 | T6新悦 | 29-1610-01-0282 | 北京普析通用仪器有限公司 | 1
23 | 强制对流干燥箱 | WF-12G | 12165K/W488200502 | 北京桑翌实验研究所 | 1
24 | 马弗炉 | F0811C | J3141423 | 重庆雅马招科技有限公司 | 1
25 | 离子计 | PXSJ-226 | 2013C013-31 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 1
26 | 电子天平 | JA2003D | 216338 | 上海衡际科学技术仪器有限公司 | 1
27 | 电子分析天平（百分之一） | HZT-A500 | 21178 | 华志（福建）电子科技有限公司 | 1
28 | 智能电子滴定器 | OPUS-H5 | 21011008 | 赫施曼（上海）技术有限公司 | 1
29 | 离子色谱仪 | INTEGRION.HPIC | 16100155 | 美国热电 | 1
30 | 高效液相色谱仪 | Ultimate 3000 | 8023844 | DIONEX 戴安中国公司 | 1
31 | 超高效液相色谱仪1290 II | G7104A | DEBA300363 | 安捷伦科技(中国)有限公司 | 1
32 | 超高效液相色谱-质谱联用仪 | QTRAP 4500 | CZ20401712 | AB Sciex | 1
33 | 气相色谱仪 | 7890B | CN16453087 | 安捷伦科技有限公司 | 1
34 | 气相色谱仪 | 2030 | c12275800795 | 日本岛津 | 1
35 | 气相色谱-质谱联用仪 | 8890-5977B | US2020RS11 | 安捷伦有限责任公司（中国） | 1
36 | 气相色谱三重四级杆质谱仪 | 8890-7000D | cn20487047 | 安捷伦科技有限公司 | 1
37 | 气相色谱-质谱联用仪 | 7890A-5975C | / | 安捷伦公司 | 1
38 | 低本底α、β放射性测定仪 | FYFS-400X | 0204010621062901 | 湖北方圆环保科技有限公司 | 1
39 | 电子天平 | JA2003D | 216339 | 上海衡际科学技术仪器有限公司 | 1
40 | 干烤灭菌器 | GRX-9203A | / | 上海齐欣科学仪器有限公司 | 1
41 | 便携式余氯测定仪 | DR300 | 2405A000370 | 哈希（HACH) | 1
42 | 便携式余氯测定仪 | DR300 | 2405A000371 | 哈希（HACH) | 1
43 | 浊度仪 | 2100Q | 20110C088445 | 哈希（HACH) | 1
44 | 电子分析天平（百分之一） | HZT-A500 | 21201 | 华志（福建）电子科技有限公司 | 1
45 | 电子天平（千分之一） | JA2003N | X232305030 | 上海菁海仪器有限公司 | 1
46 | 电子天平（千分之一） | JA2003N | X232305031 | 上海菁海仪器有限公司 | 1
47 | 电子天平 | SECURA125-1CN | 3145215371 | 赛多利斯科学仪器（北京）有限公司 | 1
48 | 架盘天平 | JP1323 | / | 上海力能电子仪器公司 | 1
49 | 台式色度仪 | JC-SD-50 | JC2021-050660 | 青岛聚创环保集团有限公司 | 1
50 | 气体探测器 | / | / | 山东如特安防设备有限公司 | 2
51 | 量筒 | 100mL | / | / | 2
52 | 量筒 | 250mL | / | / | 2
53 | 酸式滴定管 | 50mL | / | / | 1
54 | 碱式滴定管 | 50mL | / | / | 1
55 | 温湿度计 | -30℃-50℃，0-100% | / | 志高 | 17
56 | 数显式温度计 | / | / | / | 4
57 | 水银温度计 | / | / | / | 7
58 | 可调微量加液器 | / | / | / | 45
59 | 蒸汽灭菌器 | MOST-L85 | 2020A174 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 1
60 | 高压蒸汽灭菌器 | GR85DP | CH225002NFJ | 致微仪器有限公司 | 1
61 | 热空气灭菌器 | GRX-9053A | 12021201 | 上海跃进医疗器械有限公司 | 1
62 | 干烤灭菌器 | GRX-9203A | / | 上海齐欣科学仪器有限公司 | 1
63 | 电子天平（百分之一） | JE202 | 760393 | 上海浦淳计量仪器有限公司 | 1
64 | 电子天平 | HZT-B5000 | 20094 | 华志（福建）电子科技有限公司 | 1
65 | 电子天平 | FA2004 | 52371 | 上海精科天平仪器厂 | 1
66 | 电子天平 | BSA2245-CW | 28991065 | 赛多利斯科技仪器有限公司 | 1
67 | 电子天平（千分之一） | JA2003N | X23230532 | 上海菁海仪器有限公司 | 1
68 | 电子天平（千分之一） | JA2003N | X232305029 | 上海菁海仪器有限公司 | 1
69 | 电子天平（千分之一） | JA2003N | X232305027 | 上海菁海仪器有限公司 | 1
70 | 三用水温箱 | SHH-W21-600S | 08221404 | 上海跃进医疗器械有限公司 | 1
71 | 实验室培养箱 | DHP-9272 | 092317 | 上海奇欣科学仪器公司 | 1
72 | 实验室培养箱 | DHP-9272 | 092318 | 上海奇欣科学仪器公司 | 1
73 | 实验室培养箱 | DHP-9272 | 092319 | 上海奇欣科学仪器公司 | 1
74 | 实验室培养箱 | DHP-9272 | 092324 | 上海奇欣科学仪器公司 | 1
75 | 霉菌培养箱 | ZJP-A1230 | 1BF35FB3 | 上海智城分析仪器制造有限公司 | 1
76 | 霉菌培养箱 | MJ-160B | / | 上海琅玕 | 1
77 | 低温恒温培养箱240L | KB240 | T0-04725 | 德国BINDER | 1
78 | 恒温摇床培养箱 | Scientific Forma | / | THERMO | 1
79 | 荧光生物显微镜 | BK-FL | 21102305 | 奥特光学 | 1
80 | 震荡水浴槽 | SW22 | / | 优莱博 | 1
81 | 恒温水浴槽 | PURA22 | 10371610 | 优莱博 | 1
82 | 荧光显微镜 | CX31 | 5H0285 | 日本奥林巴斯 | 1
83 | 实验室立体显微镜 | S6E | 13472939 | Leica 徕卡 | 1
84 | 双目生物显微镜 | CX-21 | / | 日本奥林巴斯 | 1
85 | 双目生物显微镜 | Galen III | / | cambndge | 1
86 | 单目生物显微镜 | CHD | / | 日本奥林巴斯 | 1
87 | 单目生物显微镜 | CHD | / | 日本奥林巴斯 | 1
88 | 双目生物显微镜 | 2xcII | / | 上海仪器厂 | 1
89 | 生物显微镜 | DN-177M | / | 宁波新芝 | 1
90 | 生物显微镜 | BX53 | 1H48544 | OLYMPUS | 1
91 | 高压蒸汽灭菌器 | MOST-L85 | 2020A171 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 1
92 | 实时荧光定量PCR仪 | MA-6000 | MA-020083 | 苏州雅睿生物技术有限公司 | 1
93 | 恒温培养振荡器 | ZHWY-200B | BCD4B1ED | 上海智诚分析仪器制造有限公司 | 1
94 | 恒温培养箱 | HKP-9172A | P1301230 | 广东环凯生物科技有限公司 | 1
95 | 基因扩增仪 | ETC811 | / | 东胜龙 | 1
96 | 恒温水浴箱 | TW12 | / | 德国优莱博有限公司 | 1
97 | 立式压力蒸汽灭菌器 | BKQ-BxxII | BKQB751122110016 | 山东博科消毒设备有限公司 | 1
98 | 立式压力蒸汽灭菌器 | GR60DP | C019D018N | 致微（厦门）仪器有限公司 | 1
99 | 生化培养箱 | LRH-250A | 3395 | 广东省医疗器械厂（珠江牌） | 1
100 | 酶标仪 | DNM-9602G | 12070135 | 北京普朗新技术有限公司 | 1
101 | 智能型电热恒温培养箱 | DHP-9270B | / | 上海琅玕实验设备有限公司 | 1
102 | 生化培养箱 | SPX-150B | / | 上海琅玕实验设备有限公司 | 1
103 | CO2细胞培养箱 | WJ-2 | / | 上海跃进医疗器械有限公司 | 1
104 | 生化培养箱 | HPX-11-150 | / | 上海跃进医疗器械有限公司 | 1
105 | 实时荧光定量PCR仪 | MA-6000 | MA-014304 | 苏州雅睿生物技术有限公司 | 1
106 | 实时荧光定量PCR仪 | CFX96 | 785BR03321 | 美国伯乐公司 | 1
107 | 实时荧光定量PCR仪 | MA-6000 | MA-020016 | 苏州雅睿生物技术有限公司 | 1
108 | 实时荧光定量PCR仪 | MA-6000 | MA-020083 | 苏州雅睿生物技术有限公司 | 1
109 | 三目暗视野显微镜 | DMBA400 | / | 麦克奥迪 | 1
110 | 温湿度计 | ‘-30℃-50℃，0-100% | / | 志高 | 10
111 | 水银温度计 | ‘-50℃-50℃ | / | / | 25
112 | 水银温度计 | ‘-40℃-100℃ | / | / | 20
113 | 可调微量加液器 | 单道 | / | / | 47
114 | 可调微量加液器 | 排枪8道 | / | / | 6
115 | 生物安全柜 |  | / | / | 5 |  | 参数：气流流速、洁净度、照度、噪声
116 | 温度记录仪 | G93-2PS | 240703031 | 中科物联 | 1
117 | 温度记录仪 | G93-2PS | 240703032 | 中科物联 | 1
118 | 温度记录仪 | RCW-600WIFI | 77005 60354 36683 63830 | 四川乾富科技股份有限责任公司 | 1
119 | 温度记录仪 | QF20-E2TH-A | 20122102 | 四川乾富科技股份有限责任公司 | 1
120 | 温度记录仪 | QF20-E2TH-A | 21020201 | 四川乾富科技股份有限责任公司 | 1